	FORMULARZ CENOWY                                                                                                                                                   

INWESTYCJA: REMONT PODDASZA NA POTRZEBY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

	INWESTOR: POWIATOWY URZĄD PRACY W PRUDNIKU

	
	
	
	
	
	

	SPIS MATERIAŁÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH
	 
	 

	Lp.
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	 Cena jedn. 
	 Wartość 

	1
	Bala drewniana gr.50mm, szer250mm klasy III w długościach 6m
	m3
	2.85
	 
	 

	2
	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15
	szt
	210
	 
	 

	3
	Cement hutniczy CEM I 42,5 - workowany w workach po 25kg
	t
	0.1
	 
	 

	4
	Cement portlandzki zwykły z dodatkami CEM II/A 32,5 w workach po 25kg
	t
	0.475
	 
	 

	5
	Drzwi aluminiowe w całości przeszklone, dwuskrzydłowe z podziałem 90+30, profil główny w kolorze jasnoszarym, z podziałem w poziomie w połowie wysokości, szklenie szybą bezpieczną pojedynczą, rozmiar zewnętrzny 130x210cm
	kpl
	1
	 
	 

	6
	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała
	dm3
	50
	 
	 

	7
	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - farba w kolorze brązowym odcień*
	dm3
	5
	 
	 

	8
	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - farba w kolorze brązowym odcień*
	dm3
	90
	 
	 

	9
	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - farba w kolorze brązowym odcień*
	dm3
	10
	 
	 

	10
	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - farba w kolorze zielonym odcień*
	dm3
	20
	 
	 

	11
	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - farba w kolorze zielonym odcień*
	dm3
	30
	 
	 

	12
	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - farba w kolorze żółtym odcień*
	dm3
	25
	 
	 

	13
	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - farba w kolorze żółtym odcień*
	dm3
	30
	 
	 

	14
	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm
	m2
	250
	 
	 

	15
	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,5 mm
	m2
	560
	 
	 

	16
	Gips budowlany szpachlowy workowany po 25kg
	kg
	1050
	 
	 

	17
	Kołki rozporowe plastykowe fi 12 mm z wkrętami
	szt
	110
	 
	 

	18
	Kołki rozporowe plastykowe fi 8 mm z wkrętami
	szt
	1 240
	 
	 

	19
	Kotwa stalowa do mocowania okien z PCV, wymiary: długość:138mm, grubość: 1,2mm
	szt
	26
	 
	 

	20
	Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II - wymiar 200x120mm w długościach 18szt po 6,50m i 30szt po 3,20m
	m3
	11.3
	 
	 

	21
	Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II - wymiar 100x100mm w długościach po 6,00m
	m3
	2.9
	 
	 

	22
	Kształtownik stalowy-dwuteowniki normal. O wys. 160mm - 2 szt po 2m - Stal St3SX
	kg
	71.6
	 
	 

	23
	Listwy przyścienne bukowe proste o wymiarze 35mmx25mm w długościach po 3,00m
	m
	402
	 
	 

	24
	Łączniki krzyżowe stalowe ocynkowane do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe, do łączenia profili głównych i nośnych CD60 w dwupoziomowych konstrukcjach nośnych sufitów podwieszanych lub bezpośredniego mocowania na podłożu
	szt
	415
	 
	 

	25
	Łączniki wzdłużne stalowe ocynkowane do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe
	szt
	447
	 
	 

	26
	Okno dachowe obrotowe o wymiarach 78x160 o podwyższonej odporności na wilgoć w kolorze białym z nawiewnikiem V40P
	szt
	8
	 
	 

	27
	Ościeżnice drewniane drzwi wew. w okleinie Jesion Grafitowy
	szt
	9
	 
	 

	28
	Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4 Dąb grafitowy
	m2
	180.2
	 
	 

	29
	Parapet PCV - długości 160cm, szer.10cm, gr15mm w kolorze marmur jasny
	szt
	11
	 
	 

	30
	Pianka uszczelniająca poliuretanowa pakowana po 0,75dm3
	dm3
	0.75
	 
	 

	31
	Piasek naturalny - uziarnienie do 2,0mm
	m3
	3
	 
	 

	32
	Płyta gipsowo kartonowa ogniochronna gr. 12,5mm
	m2
	1 375.70
	 
	 

	33
	Płyta gipsowo kartonowa wodo-ogniooch.gr.12,5mm
	m2
	100.2
	 
	 

	34
	Płyta styropianowa EPS 100 niepalna -str. gr.8cm
	m2
	50
	 
	 


	35
	Płytki gresowe nieszkliwione gr.min.9mm kolor ochra, trudnościeralne, antypoślizgowe - do korytarza, wymiar płytki 30x30cm
	m2
	32.9
	 
	 

	36
	Płytki gresowe nieszkliwione podłogowe gr. 9 mm kolor jasnobeżowym, trudnościeralne, antypoślizgowe wymiar 32,5x32,5cm - w wybranym wariancie wykończenia łazienek
	m2
	16
	 
	 

	37
	Płytki ścienne fajansowe szkliwione w kolorze ochra wymiar 97,7x32,5cm - jako element dekoru w wybranym wariancie wykończenia łazienek
	m2
	2.5
	 
	 

	38
	Płytki ścienne fajansowe szkliwione w kolorze brązowym wymiar 97,7x32,5cm - jako element dekoru w wybranym wariancie wykończenia łazienek
	m2
	2.5
	 
	 

	39
	Płytki ścienne fajansowe szkliwione w kolorze brązowym wymiar 97,7x32,5cm - jako element płytki bazowej w wybranym wariancie wykończenia łazienek
	m2
	2.5
	 
	 

	40
	Płytki ścienne fajansowe szkliwione w kolorze ochra wymiar 97,7x32,5cm - jako element płytki bazowej w wybranym wariancie wykończenia łazienek
	m2
	73.5
	 
	 

	41
	Płyty z wełny mineranej do izolowania poddaszy - 100mm; Współczynnik przenikania ciepła λmax=0,04W/mK. Klasa reakcji na ogień: A1; gęstość do 50kg/m3
	m2
	242.3
	 
	 

	42
	Płyty z wełny mineralnej do izolowania poddaszy - 120mm; Współczynnik przenikania ciepła λmax=0,04W/mK. Klasa reakcji na ogień: A1; gęstość do 50kg/m3
	m2
	114.6
	 
	 

	43
	Płyty z wełny mineralnej do izolowania poddaszy - 50mm; Współczynnik przenikania ciepła λmax=0,04W/mK. Klasa reakcji na ogień: A1; gęstość do 50kg/m3
	m2
	114.6
	 
	 

	44
	Płyty z wełny mineralnej do ścianek działowych70 mm; Współczynnik przenikania ciepła λmax=0,04W/mK. Klasa reakcji na ogień: A1; gęstość do 50kg/m3
	m2
	178.2
	 
	 

	45
	Płyty z wełny mineralnej do ścianek działowych grubości 150 mm;  Współczynnik przenikania ciepła λmax=0,04W/mK. Klasa reakcji na ogień: A1; gęstość do 50kg/m3
	m2
	142.4
	 
	 

	46
	Płyty ze wełny mineralnej - grubości 200 mm do izolacji stropodachów i poddaszy, stropów belkowych, sufitów podwieszanych, lekkich ścian osłonowych i działowych, podłóg na legarach;  Współczynnik przenikania ciepła λmax=0,04W/mK. Klasa reakcji na ogień: A1; gęstość do 50kg/m3
	m2
	142.7
	 
	 

	47
	Profil sufitowy główny "CD 60" pod płyty gipsowo-kartonowe w długościach po 4,0m
	m
	812
	 
	 

	48
	Profil sufitowy przyścienny"UD 30" pod płyty gipsowo-kartonowe w długościach po 3,0m
	m
	126
	 
	 

	49
	Profil ścienny C "75"do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe w długościach po 3,0m
	m
	630
	 
	 

	50
	Profil ścienny U "75"do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe w długościach po 4,0m
	m
	232
	 
	 

	51
	Rury wentylacyjne z blachy stalowej tytan-cynk gr.0,6mm długości 2,0m
	szt
	14
	 
	 

	52
	Rury wywiewne dachowe (wywiewki) fi 160 mm typowe dla dachówki karpiówki
	szt
	14
	 
	 

	53
	Skrzydło płycinowe drzwiowe w okleinie Jesion Grafitowy model pełny z wstawkami ozdobnymi aluminiowymi [5szt. lewe, 2szt. prawe]
	szt
	7
	 
	 

	54
	Skrzydło płycinowe drzwiowe w okleinie Jesion Grafitowy model pełny z wstawkami ozdobnymi aluminiowymi z oszkleniem jak dla drzwi do ubikacji+A77 [2szt. prawe]
	szt
	2
	 
	 

	55
	Ścianki aluminiowe EI60 z drzwiami EI30 (drzwi dwuskrzydłowe 90+30 o wysokości 200cm) wysokość ścianki 260cm, szerokość 270cm. Podział drzwi i ścianki w środku wysokości. Ścianki i drzwi całkowicie przeszklone, profil w kolorze jasnoszarym
	m2
	7.02
	 
	 

	56
	Płynny koncentrat przeznaczony do impregnacji drewna wewnątrz, zabezpieczający przed działaniem grzybów domowych, grzybów pleśniowych oraz owadów – szkodników technicznych drewna.
	dm3
	12
	 
	 

	57
	Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm
	kg
	1.1
	 
	 

	58
	Pręty ocynkowane gwintowane długości 1m średnicy 12mm 
	szt
	48
	 
	 

	59
	Podkładki do śrub M12
	szt
	192
	 
	 

	60
	Nakrętki M12
	szt
	192
	 
	 

	61
	Tarcica podłogowa strugana iglasta - deski gr.25mm w długościach do 6,00m
	m3
	9.2
	 
	 

	62
	Taśmy spoinowe z włókna szklanego
	m
	1 070.0
	 
	 

	63
	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I w workach po 30kg
	t
	0.63
	 
	 

	64
	Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k, profil stalowy ocynkowany, długość: 175mm, grubość: 0,8mm
	szt
	285
	 
	 

	65
	Wkręty do płyt gipsowych, do wkręcania w profile stalowe, długości 35mm czarne
	kg
	78.8
	 
	 

	66
	Zaprawa klejowa sucha na podłoże do glazury - elastyczna pakowana po 25kg
	kg
	375
	 
	 

	67
	Zaprawa cementowa workowana po 25kg
	kg
	3 200.0
	 
	 

	68
	zaprawa klejowa do płytek ściennych - sucha mieszanka pakowana po 25kg
	kg
	150
	 
	 

	69
	Zaprawa murarska workowana po 25 kg
	kg
	250
	 
	 

	 MATERIAŁY OGÓLNOBUDOWLANE - WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO
	 

	PODATEK VAT
	 

	 MATERIAŁY OGÓLNOBUDOWLANE - WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO
	 

	
	*odcienie poszczególnych kolorów farb w pozycjach od 7 do 13, ustalone 
	
	
	
	

	
	  zostaną  przez Zamawiającego na podstawie  wzorników dostarczonych przez 
	
	
	
	

	
	  Wykonawcę.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	SPIS MATERIAŁÓW Z ZAKRESU INSTALACJI SANITARNYCH
	 
	 

	Lp.
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	 Cena jedn. 
	 Wartość 

	1
	Rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm w długości 1m do stosowania wewnątrz
	m
	21
	 
	 

	2
	Rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm w długości 1m do stosowania wewnątrz
	m
	7
	 
	 

	3
	Czyszczaki z PCV kanalizacyjne o śr. 110 mm do stosowania wewnątrz
	szt
	1
	 
	 

	4
	Kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm - trójniki
	szt
	7
	 
	 

	5
	Kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm - kolana
	szt
	22
	 
	 

	6
	Kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm - kolana
	szt
	16
	 
	 

	7
	Kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm - zwężka z 110 na 50
	szt
	4
	 
	 

	8
	Rura wykonana z polipropylenu PP-R w zwoju, stosowana w instalacjach wody zimnej i ciepłej o temperaturze roboczej do 60°C i ciśnieniu 10 bar oraz instalacji centralnego ogrzewania o temperaturze roboczej do 80°C i ciśnieniu 6 bar 
	m
	34
	 
	 

	9
	Złączka PVC kanalizacyjna wewnętrzna dwukielichowa fi 110 mm
	szt
	2
	 
	 

	10
	Kształtki z polipropylenu o śr.zewn.rury 20 mm
	szt
	66
	 
	 

	11
	Kształtki z polipropylenu(gwintowane)śr.20 mm
	szt
	10
	 
	 

	12
	Trójniki z polipropylenu śr.20mm
	szt
	2
	 
	 

	13
	Uchwyty do rur o śr.zewn. 20 mm
	szt
	43
	 
	 

	14
	Tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
	szt
	65
	 
	 

	15
	Zawór wypływowy mosiężny ze złączką do węża fi 15
	szt
	3
	 
	 

	16
	Zawór mosiężny przelotowy fi 15 mm
	szt
	5
	 
	 

	17
	Zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do wody o śr.nom. 25 mm
	szt
	2
	 
	 

	18
	Baterie umywalkowe stojące mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm
	szt
	3
	 
	 

	19
	Syfon umywalkowy PCV
	szt
	3
	 
	 

	20
	Przyłącze elastyczne do armatury w oplocie stalowym dł.300mm
	szt
	3
	 
	 

	21
	Głowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym
	szt
	12
	 
	 

	22
	Grzejnik z blachy stalowej lakierowany, 2-płytowy z dwoma użebrowaniami konwekcyjnymi dług. 500 mm wysokości  600 mm - zasilane od dołu - 70/55/20 st., 75/65/20 st. - kolor biały
	szt
	2
	 
	 

	23
	Grzejnik z blachy stalowej lakierowany, 2-płytowy z dwoma użebrowaniami konwekcyjnymi dług. 500 mm wysokości 500 mm  - zasilane od dołu - 70/55/20 st., 75/65/20 st.  - kolor biały
	szt
	1
	 
	 

	24
	Grzejnik z blachy stalowej lakierowany, 2-płytowy z dwoma użebrowaniami konwekcyjnymi dług. 600 mm wysokości 600 mm  - zasilane od dołu - 70/55/20 st., 75/65/20 st.  - kolor biały
	szt
	1
	 
	 

	25
	Grzejnik z blachy stalowej lakierowany, 2-płytowy z dwoma użebrowaniami konwekcyjnymi dług. 700 mm wysokości 500 mm  - zasilane od dołu - 70/55/20 st., 75/65/20 st.  - kolor biały
	szt
	5
	 
	 

	26
	Grzejnik z blachy stalowej lakierowany, 2-płytowy z dwoma użebrowaniami konwekcyjnymi dług. 800 mm wysokości 500 mm  - zasilane od dołu - 70/55/20 st., 75/65/20 st.  - kolor biały
	szt
	3
	 
	 

	27
	Rury wywiewne dachowe (wywiewki) fi 110 mm
	szt
	1
	 
	 

	28
	Element montażowy do pisuaru uniwersalny - Stelaż do zabudowy ściankami gipsowo-kartonowymi wraz z elementem spłuczki
	szt
	1
	 
	 

	29
	Element montażowy do umywalki uniwersalny - Stelaż do zabudowy ściankami gipsowo-kartonowymi 
	szt
	3
	 
	 

	30
	Element montażowy do msiki ustepowej zawieszanej - Stelaż do zabudowy ściankami gipsowo-kartonowymi wraz z elementem spłuczki
	szt
	3
	 
	 

	31
	Wsporniki do elementów montażowych w systemach suchej zabudowy do zawieszania miski ustępowej, umywalki i pisuaru (2 wsporniki w komplecie)
	kpl
	7
	 
	 

	32
	Przycisk spłukujący chrom błyszczący przy miskach ustępowych
	szt
	3
	 
	 

	33
	Przycisk spłukujący chrom błyszczący przy pisuarze
	szt
	1
	 
	 

	34
	Miska ustępowa porcelanowa zawieszana biała
	szt
	3
	 
	 

	35
	Deska sedesowa dopasowana do dostarczanej miski ustępowej podwieszanej
	szt
	3
	 
	 

	36
	Pisuar porcelanowy ze śrubami do montażu, biały
	szt
	1
	 
	 

	37
	Umywalka porcelanowa wisząca szer.50cm, biała
	szt
	3
	 
	 

	38
	Łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 28 mm
	szt
	44
	 
	 

	39
	Złączki miedziane lutowane (LWxLW) fi 15 m
	szt
	103
	 
	 

	40
	Złączki miedziane lutowane (LWxLW) fi 18 m
	szt
	22
	 
	 

	41
	Złączki miedziane lutowane (LWxLW) fi 22 m
	szt
	25
	 
	 

	42
	Rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 15 mm w długościach 3,00m
	m
	78
	 
	 

	43
	Rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18 mm  w długościach 3,00m
	m
	33
	 
	 

	44
	Rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22 mm  w długościach 3,00m
	m
	42
	 
	 

	45
	Rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 28 mm  w długościach 3,00m
	m
	81
	 
	 

	46
	Złączki redukcyjne z mosiądzu fi 20(18)/16 mm
	szt
	24
	 
	 

	47
	Uchwyt do rurociągów fi 10-15 mm
	szt
	97
	 
	 

	48
	Uchwyt do rurociągów fi 32-40 mm
	szt
	91
	 
	 

	49
	Haki do rur o śr.zewn.rury 20 mm
	szt
	7
	 
	 

	50
	Uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
	szt
	22
	 
	 

	51
	Uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
	szt
	10
	 
	 

	52
	Płyty z wełny mineralnej do izolowania rurociągów PT80 gr.100mm
	m2
	16.5
	 
	 

	53
	Otuliny z poliuretanu grub. 30 mm
	m
	335
	 
	 

	54
	Anemostat kołowy z blachy wywiewny biały na rurę o średnicy 160mm
	szt
	14
	 
	 

	55
	Przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm - długość przewodu 1m przekrój 400x400mm
	szt
	3
	 
	 

	56
	Kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm - kształtka pod kątem 90stopni do przewodu o przekroju 400x400mm
	szt.
	3
	 
	 

	57
	Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm - uszczelka do przewodu o przekroju 400x400mm
	szt.
	4
	 
	 

	 MATERIAŁY INSTALACJI SANITARNYCH - WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO
	 

	PODATEK VAT
	 

	 MATERIAŁY INSTALACJI SANITARNYCH - WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO
	 


